Zawartość opracowania

I.  Projekt architekt - konstrukc.

1. Strona tytułowa                                                                      str.     1

2. Zawartość opracowania                                                                   2

3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dn.1.08.2008                  3

4. Uchwała Nr.5 / 2008 Wspólnoty Mieszkaniowej                            4

5. Opinia kominiarska z dn.16.06.2008                                               5

6. Upoważnienie z dn. 1.03.2007r.                                                 6 - 8

7. Władający działek                                                                       9-10

8. Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków               11-14

9. Opis techniczny                                                                        15-18

10.Informacja B i O Z                                                                  19-20

11.Zaświadczenia IZB i uprawnienia                                       "  21-27

12.Usytuowanie                                                           Rys.  1

13.Rzut mieszkania                                                               2

14.Przekrój A-A                                                                    3

15.Przekrój B-B                                                                     4

16.Ścianka wydzielająca mieszkanie                                    5

17.Rzut mieszkania - inwentaryzacja                                    6

18.Zestawienie stolarki                                                          7

19.Wykaz stali                                                                "     8

20.Fot.1 , 2 , 3                                                                " 9-11

II.  Projekt instal. sanitarnych

III. Projekt instal. elektrycznych

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Remont wraz z przebudową lokalu mieszkalnego

Szczecin, ul. Wyzwolenia 111 / 4

Inwestor   : ZB i LK Szczecin, ul. Mariacka 25

Projektant

## Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność   realizacji poszczególnych obiektów :

- Wykonanie lekkich ścianek działowych

- Wykonanie posadzek i tynków z płyt GKF

- malowanie i pozostałe roboty wykończeniowe

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

  - budynek mieszkalny 4 - kondygnacyjny , podpiwniczony  , konstrukcja tradycyjna , klatka schodowa ogólnodostępna.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

  - nie występuje

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia :

  - podczas wykucia otworu wystąpi niebezpieczeństwo spadających fragmentów tynków,   lub cegieł w rejonie prowadzonych robót .

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

  - nie występuje

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń :

  - nie występuje.

Opracował :