Szczecin, dnia 23 stycznia 2012 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej budynków będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa zarządzanych przez ZBiLK, w podziale na trzy części”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1:

Czy oprócz pomiarów należy przeprowadzić dokładną inwentaryzację z opisaniem wszystkich zabezpieczeń w tablicy, czy opisaniu i oznaczeniu zabezpieczeń w rozdzielnicy głównej?

Odpowiedź 1:

Tak. Wraz z przeprowadzeniem pomiarów należy przeprowadzić inwentaryzację z opisaniem wszystkich zabezpieczeń w tablicy oraz opisaniem i oznaczeniem zabezpieczeń w rozdzielnicy głównej.

Pytanie 2:

Czy schematy jednokreskowe mają być wykonane przez osobę z uprawnieniami projektowymi czy wykonawczymi branży elektrycznej? Czy należy wpisać osobę z uprawnieniami w wykazie osób wykonujących zamówienie?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został zgodnie z zapisem Rozdziału V ust. 2 pkt 3 siwz, tj. wymaga od Wykonawcy aby wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku dozoru w zakresie prac kontrolno – pomiarowych oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji bądź dozoru w zakresie prac kontrolno - pomiarowych. Wykonawca winien wykazać dwie różne osoby. Zamawiający wymaga wskazania w/w osób w Wykazie osób stanowiącym załącznik nr 6 do siwz.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający udostępni pełną dokumentację dotyczącą pomiarów w poprzednich latach 
(tj.: protokoły, projekty, schematy, dokumenty z inwentaryzacji itp.)?

Odpowiedź 3:

Tak. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty niezbędne do wykonania zadania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

W jaki sposób Zamawiający udostępni wszystkie lokale? Co należy zrobić w przypadku opuszczonych lokali lub długotrwałej nieobecności lokatorów w mieszkaniach?

Odpowiedź 4:

Zamawiający zakłada, że dostęp do wszystkich lokali jest zapewniony. Do lokali niezasiedlonych (wolnych) dostęp jest możliwy po pobraniu kluczy w odpowiedniej administracji. Fakt nieobecności użytkownika lokalu reguluje §1 ust 10 i 11 wzoru umowy. Stosowny zapis mówi:

„…10. W przypadku nieobecności użytkownika należy podać daty i godziny co najmniej 3 wizyt. Pożądany jest również podpis sąsiada w celu potwierdzenia nieobecności danego użytkownika lokalu.

11. Informacje o braku dostępu do lokali należy przekazywać w formie pisemnego wykazu, do koordynatorów odpowiednich rejonów. Zamawiający wraz z Wykonawcą dołoży wszelkich starań 
w celu udostępnienia przez użytkownika lokalu, do którego mimo  trzykrotnej próby Wykonawca nie dostał się…”.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza sytuacje że Wykonawca nie zostanie wpuszczony do lokalu 
a w związku z tym jakie rodzi to konsekwencje dla Wykonawcy? Jak należy dokumentować zaistniałą sytuację? Jak będą rozliczane lokale nie udostępnione Wykonawcy?

Odpowiedź 5:

Istnieje takie prawdopodobieństwo, dlatego znalazło ono odzwierciedlenie we wzorze umowy
 w §1 ust. 14 i 15:

„…14. Wykonawca zawiadomi lokatorów o planowanych przeglądach instalacji elektrycznych 
w budynku oraz w lokalach, poprzez umieszczenie informacji o terminie przeglądu w widocznym miejscu na klatce schodowej lub na budynku, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

15. Wykonawca powinien pisemnie uprzedzić Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia wykonania usług podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas o jaki termin  wykonania może ulec przesunięciu oraz uzyskać zgodę na przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia…”.

Zamawiający dokonuje płatności jedynie za zrealizowane i potwierdzone przeglądy. Znajduje to potwierdzenie w zapisie §7 ust. 7 wzoru umowy, który mówi:

„…7. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zbiorcze zestawienie wykonanych usług 
w danym Rejonie, zawierające adresy lokali w odniesieniu do których Zamawiający zatwierdził przedstawione protokoły, potwierdzone przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do koordynowania w zakresie realizacji przedmiotu umowy..”.

W związku z powyższym, lokal do którego pomimo podjętych starań nie udało się dotrzeć, traktowany będzie w rozliczeniu finansowym jako niewykonany przegląd.