Część I

KOŚCIELNA 8

8

BUDYNEK 8

### Umowa ze ZWiK

I.         INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1.      Kanalizacja sanitarna – zaprojektowana instalacja zewnętrzna i włączona

a)     Wł 16 do studni K 28

b)    Wł 15 do Ts 19

2.  Kanalizacja deszczowa – brak projektu inst. zewn.

a)     przyłączeniowa studnia B30

b)    przyłączeniowa studnia B32

II.        INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1.      M1, M2, M3 - łazienki w lokalach zalegalizowane

2.      M4- WC w podwórzu – zaprojektować toalete

III.       LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1.     Trzy toalety w podwórzu do likwidacji

2.     Szambo w podwórzu do likwidacji.

KOŚCIELNA 9

9

BUDYNEK 9- zasób docelowo czynszowy Gminy Miasto Szczecin

Umowa ze ZWiK na odprowadzenie ścieków

I.          INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1.     Kanalizacja sanitarna – wykonany projekt i podłączenie do budynku

a)Wł 13 ,12

2.     Kanalizacja deszczowa – wykonany projekt i podłączenie do budynku

a) Włd 2, Włd 3 do studni B 29

II.         INSTALACJA WEWNĘTRZNA

Zaprojektować wc dla 14 lokali –uporządkować instalację wewnętrzną

a)   M1, M2, M4 – WC i wanna w kuchni bez wydzielenia

b)   M3, M6, M7, M8, M9, M13, M14 – zaprojektowac WC

c)   M10, M11- łazienki w kuchni

III.        LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA

1.  Toalety w podwórzu- 4 szt do rozbiórki

2.   Szambo do likwidacji

KOŚCIELNA 13

13

BUDYNEK 13

Budynek wolnostojący - lokal użytkowy,  pustostan  po zakładzie produkcyjnym.

I.     INSTALACJA ZEWNĘTRZNA– brak projektu instalacji zewnętrznej

1.      Kanalizacja sanitarna – wykonana zgodnie z projektem

a)  Przyłącze przy granicy posesji studnia K21

2.      Kanalizacja deszczowa- wykonanie zgodnie z projektem

a)  studnia S28

II.      INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1.    Lokal wyposażony w łazienkę i WC

III .    LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

Nie stwierdzono elementów do rozbiórki

# KOŚCIELNA    15

15

BUDYNEK 15 – Lokal docelowo czynszowy Gminy Miasto Szczecin

### Umowa ze ZWiK

I.      INSTALACJA ZEWNĘTRZNA – zaprojektować instalację sanitarna i deszczową

1.  Kanalizacja sanitarna- brak projektu instalacji zewnętrznej

a)      studnie K20, 19

2.  Kanalizacja deszczowa – brak projektu instalacji zewnętrznej i podłączenia do budynku.

a) studnia B22

II.    INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1.           Lokal Użytkowy nr 1

2.           Lokal Użytkowy nr 2

3.           M3 – WC w podwórzu – zaprojektować WC

4.      M4 – WC w podwórzu – zaprojektować WC

III.      LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1. Toalety w podwórzu do rozbiórki lub likwidacji

2. Szambo do likwidacji

KOŚCIELNA 16

16

BUDYNEK 16

### Umowa ze ZWiK

I.          INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – wykonany projekt i podłączenie do budynku

a) Wł 10 do Ts 11

b) Wł 11 do studni K23

2. Kanalizacja deszczowa- nie ma projektu instalacji

a) studnia B23

II.        INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M1- WC w kuchni wydzielone- brak legalizacji

2. Pozostałe M korzystają ze wspólnych WC na klatce schodowej

III.      LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1. Toalety w podwórzu do rozbiórki

2. szambo od toalet do likwidacji

# KOŚCIELNA 18

18

BUDYNEK 18 – MA EKSPERTYZĘ KWALIFIKUJĄCĄ GO  DO REMONTU KAPITALNEGO

Umowa ze ZWiK

### I.         INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1.Kanalizacja sanitarna- wykonany projekt

a) Wł 12

2.Kanalizacja deszczowa – brak projektu

a) studnia B24 nie podłączona do budynku

II.      INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1.      Lokal Użytkowy nr 1,

2.   M2  i  M3 – posiadają łazienki z WC legalne

III.     LIKWIDACJA /ROZBIÓRKA

Nie stwierdzono elementów do rozbiórki

###### KOŚCIELNA       20

20

BUDYNEK 20

### Umowa ze ZWiK – Należy zaprojektować tylko przełączenie budynku

I.          INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – wykonany projekt i podłączenie do budynku

a) Wł 10 do Ts 11

b) Wł 11 do studni K23

2. Kanalizacja deszczowa- nie ma projektu instalacji

a) studnia B23

II.        INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M1- WC w kuchni wydzielone

2. Pozostałe M korzystają ze wspólnych WC na klatce schodowej

III.      LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1.   Toalety w podwórzu do rozbiórki

2.      Szambo do likwidacji

Część II

KOŚCIELNA       25, 25a, 27, 27a

25

25a

27

27a

## BUDYNEK 25a, 25, 27, 27a – budynek należy do zasobu docelowo-czynszowego Gminy Miasto Szczecin,

### Na nieruchomość zawarta jest umowa ze ZWiK

#### I.          INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – są projekty i podłączenia do budynków

a) Wł 79, 80, 81 do studni S 103, S 104, S 105

2. Kanalizacja deszczowa

II.                KANALIZACJA WEWNĘTRZNA

-wszystkie  lokale mieszkalne posiadają łazienki z WC

III. LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA

Nie dotyczy tej nieruchomości

KOŚCIELNA      26

26

BUDYNEK 26

### Na nieruchomość jest zawarta umowa ze ZWiK

I.             INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – jest projekt i włączenie do budynku

a) Wł4 do studni K5

b) Wł 6 do studni K8

c) Wł 5 do Ts 9

d) Wł 7 do K9

2. Kanalizacja deszczowa – jest projekt i tylko jedno podłączenie

a) Studnia B19 – nie podłączona do budynku- brak projektu instalacji

b) studnia B18 podłączona

## II.            INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M1- WC w lokalu

2. M 3, 4 – łazienki w lokalach

III.           LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA

1. Szambo w podwórzu do likwidacji.

###### KOŚCIELNA       40

40

## BUDYNEK 40 - przeznaczony do rozbiórki

Na nieruchomość jest zawarta umowa ze ZWiK

I.                  INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – jest projekt i podłączenie do budynku dla Wł1 do          K1. Brak projektu włączenia do budynku od studni K2

2.Kanalizacja deszczowa – brak projektu instalacji

a) studnie B12 nie podłączona do budynku

b) studnia B13

### II.                INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Dla lokalu M 6 brak toalety, którą należy zaprojektować

2. M 7 – łazienka

3. Pozostałe lokale posiadają WC

### III.               LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1. Zabudowa z 4 oczkami toalet w podwórzu do rozbiórki

2. Szambo w podwórzu do likwidacji po sprawdzeniu.

###### KOŚCIELNA       42

BYDYNEK 42 – - przeznaczony do rozbiórki

I.               INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – jest projekt do ściany budynku, przełączenie

a) Wł 1 do studni K1

2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu

### II.             INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Wszystkie lokale posiadają WC

### III.            LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA

1. Toalety w podwórzu do rozbiórki

2. Szamba przy toaletach do likwidacji

42

KOŚCIELNA     50

### BUDYNEK 50 – przeznaczony do rozbiórki

Na nieruchomość przy ul. Kościelnej 50 jest zawarta umowa ze ZWiK

50

I.             INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna- jest podłączenie do budynku

2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu instalacji i podłączenia do nowo wybudowanej sieci

a)    studnia B116 nie jest podłączona do budynku

### II.           INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M1- łazienka

2. M2, M3, M4- WC w budynku

III.          LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

Nie ma elementów do likwidacji