Szczecin, 31.01.2017

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na cztery części”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015, poz. 2164, ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1:

Dotyczy budynku przy ul. Bogusława X 18 w Szczecinie:

w opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego w punkcie 7.2 rynny zostały wymienione jako element do wymiany, natomiast w punkcie 7.5 jako element do pozostawienia.

Czy w zakresie robót należy ująć wymianę rynien wraz z robotami koniecznymi do ich wymiany?

Odpowiedź:

Rynny nie są przewidziane do wymiany. W zakresie robót nie należy ujmować ich wymiany.