Szczecin, 03.02.2017

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na cztery części”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015, poz. 2164, ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1:

Dotyczy budynku przy ul. Bogusława X 18 w Szczecinie:

w opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego w punkcie 7.4 wymieniono jako element do wymiany 2 pary drzwi na poddaszu, w SIWZ rozdz XV pkt.2 ppkt.1) wymieniono jedynie stolarkę okienną, natomiast w załączonych przedmiarach ujęto jedynie wymianę 1 szt. ościeżnicy drewnianej.

Czy w zakresie robót należy ująć ich wymianę?

Odpowiedź:

Nie. W zakresie robót nie należy ujmować wymiany drzwi. W zakresie robót należy ująć wykucie 
i obsadzenie 1 szt. ościeżnicy, zgodnie z poz. 42 i 43 przedmiaru.