Szczecin, 31.01.2017 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej, centralnej ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, demontaż części instalacji gazowej oraz budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna lewa, ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna prawa w Szczecinie  w  podziale na dwie części”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy w zakres przedmiotowych prac wchodzi również wymiana pionów kanalizacyjnych w mieszkaniach.

Pytanie 2:

W przedmiarze na wykonanie robót sanitarnych zamieszczono dział 2.3 dotyczący wymiany pionów kanalizacyjnych. Proszę o odpowiedź czy w zakres przetargu wchodzi wymiana pionów kanalizacji sanitarnej czy tylko montaż kanalizacji w węźle cieplnym. Na wymianę pionów brak dokumentacji.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2

Tak. W zakres robót wchodzi wymiana pionów kanalizacji sanitarnej. Budynek przy                     ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna lewa – przedmiary robót (instalacje sanitarne) poz. 93 – 101, budynek przy ul. Królowej Jadwigi 39 oficyna prawa – przedmiary robót (instalacje sanitarne) poz. 108 – 116.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Monika Gadomska