| INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | Budynki mieszkalne przy ulicy Chopina 1, 23, 27,41, 45, 47 działki nr 86/2; 86/3; 16/5 obręb geodezyjny Szczecin2041 Szczecin |
| Imię i nazwisko inwestora i adres: | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Ul. Mariacka 25 Szczecin |
| Imię i nazwisko projektanta: | mgr inż. arch. Ewelina Bożacka-Olsza upr.bud do proj. arch Nr 69/Sz/01 |
| Data opracowania : | lipiec 2009 |

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są między innymi następujące dokumenty:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b;art. 21 a pkt. 4.1.a)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dz. U. 03.120.1126 § 1 i § 2.

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

- Rozp. Min. Bud.. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami w sprawie Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych

2. CZĘŚĆ OPISOWA:

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres robót obejmuje :

Budynki mieszkalne przy ulicy Chopina 1, 23, 27,41, 45, 47 wraz z budynkami gospodarczymi i plantowanie części działek działki nr 86/2; 86/3; 16/5 obręb geodezyjny  Szczecin2041 Szczecin.

Kolejność robót

- Roboty przygotowawcze:

Zabezpieczyć ( ogrodzić miejsce rozbiórek)- ustawić znaki ostrzegawcze. W widocznym miejscu od strony ul. Chopina należy zamontować tablicę informacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 19.11.2001 Dz. U. 138 poz. 1555.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy sprawdzić i odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną - przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów.

- Wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych.

- Plantowanie i uporządkowanie terenu.

Wykaz istniejących obiektów:

Budynki mieszkalne przy ulicy Chopina 1, 23, 27,41, 45, 47  oraz budynki gospodarcze .

Miejsce: Szczecin.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi.

- Budynki będące zakresem rozbiórek będące w ruinie. Leżący gruz i inne ostre elementy stanowiące elementy dewastowanych budynków.

- Istniejące instalacje zewnętrze znajdujące się pod ziemią.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- Prowadzenie  robot rozbiórkowych podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek.

- Prowadzenie  robot rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie.

- Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu.

- Nie wolno  obalać ściany lub inne części obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

- Wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, lub wykopach  może dbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

- Wykonywanie robót na wysokościach  ( tj. powyżej 2 m od terenu zewnętrznego).

- Prowadzenie prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych i gazowych.

- Roboty przy i w wykopach.

Wymienione zagrożenia występują podczas realizacji rozbiórek na budynkach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy wszystkich pracowników przeszkolić z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad bezpieczeństwa przy realizacji robót rozbiórkowych.. Do prac tych należy dopuścić tylko osoby, które posiadają odpowiednie przeszkolenie oraz przeszły odpowiednie badania lekarskie. Pracownikom należy przedstawić drogę ewakuacji.

Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności. przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Dla spełnienia wymogów zapobiegawczych niebezpieczeństwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny być objęte czynności związane z:

- spełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych,

- spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych i budowlanych.

- spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla robót rozbiórkowych,

- stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do przyjętej technologii robót rozbiórkowych.

- stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Dodatkowo  należy przewidzieć:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowań, sygnalizacji i koordynacji robót   drogowego i utrzymania tych oznakowań w odpowiednim stanie ,zabezpieczenie stałej łączności i stałego dozoru osobowego dla nadzoru nad   robotami rozbiórkowymi  od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na    zakłócenia w    robotach budowlanych, zakłócenia ruchu drogowego na odcinku

robót, usuwania  kolizji, zagrożeń w zakresie BHP i itp.,

- przestrzeganie postanowień zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony   Zdrowia sporządzonego przez kierownika budowy.

Podczas realizacji przedmiotowych robót należy:

    - prawidłowo zabezpieczyć plac budowy,

    - Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wydzielone i zabezpieczone,

    - Przy wykonywaniu robót na wysokościach pracownicy muszą być.

    - Wszystkich pracowników należy wyposażyć w niezbędny sprzęt ochronny.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.