SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONTOWYCH W MIESZKANIACH  ZARZĄDZANYCH  PRZEZ

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI  KOMUNALNYCH W SZCZECINIE

Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

KOD  CPV 45453000-7 zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

- Dotyczy remontu lokali  mieszkalnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych  przy ul. Batalionów Chłopskich 41/50, 40/15, ul. Ściegiennego 40/1, ul. Bol. Śmiałego 47/20, ul. Wąska 2/12, ul. Śląska 30/14, ul. Wielkopolska 31/19,  ul. Bazarowa 2/6, Papieża Jana Pawła II  35/16,  ul. Jana Kazimierza  10/12, ul. Kolumba 6/6, ul. Bogusława 31/16, ul. Łokietka 10/2, ul. Niemierzyńska 28/1, ul. Łucznicza 1/24, ul. Niemcewicza 10/21, ul. Słowackiego 12/4a, 10/17, ul. Żupańskiego 9/26, ul. Willowa 20/6, ul. Komuny Paryskiej 2-3/210, 2-3/205, ul. Szarotki 5A/1, 1/12, ul. Sławomira 7/7a, Paproci 2/1, ul. Fieldorfa 6/3, 10/5,  Budziszyńska 21A/6, ul. Dąbrówki 1A/7.

- Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym i wymiana przewodów zasilających tablicę mieszkaniową: Bogumiły 7/11.

W podziale na   części:

I część: Rejon Południe do wykonania  ul. Batalionów Chłopskich 41/50, 40/15, ul. Ściegiennego 40/1, ul. Bol. Śmiałego 47/20.

II część: Rejon Śródmieście - Niebuszewo  do wykonania: ul. Wąska 2/12, ul. Śląska 30/14, ul. Wielkopolska 31/19.

III część Rejon Śródmieście - Niebuszewo do wykonania: ul. Bazarowa 2/6, Papieża Jana Pawła II  35/16,  ul. Jana Kazimierza  10/12.

IV część: Rejon Południe do wykonania: ul. Kolumba 6/6, ul. Bogusława 31/16, ul. Łokietka 10/2.

V część: Rejon  Śródmieście - Niebuszewo do wykonania: ul. Niemierzyńska 28/1, ul. Łucznicza 1/24, ul. Niemcewicza 10/21.

VI część: Rejon Śródmieście - Niebuszewo  do wykonania: ul. Słowackiego 12/4a, 10/17, ul. Żupańskiego 9/26.

VII część: Rejon Północ do wykonania: ul. Willowa 20/6, ul. Komuny Paryskiej 2-3/210, 2-3/205.

VIII część: Rejon Północ do wykonania: ul. Szarotki 5A/1, 1/12, ul. Sławomira 7/7a, ul. Paproci 2/1.

IX część: Rejon  Południe do wykonania: ul. Fieldorfa 6/3, 10/5, Budziszyńska 21A/6 i Rejon Północ ul. Dąbrówki 1A/7.

X część : Rejon Śródmieście – Niebuszewo: do wykonania: Bogumiły 7/11.

Remontowane lokale w I do IX części są wolne od ludzi i rzeczy, w części X to lokal zamieszkały.

# I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY;

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  Jednostka Budżetowa  70-456 Szczecin ulica  Mariacka 25 .

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów lokali  komunalnych w zakresie prac ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji gazowych.

Zakres przewidzianych robót ww. lokalach mieszkalnych zawarty jest w przedmiarach  robót: budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

1a. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach i przewodu zasilającego tablice mieszkaniowe. Zakres przewidzianych robót  zawarty jest w przedmiarach robót i na schemacie dla każdego mieszkania.

Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynależnością do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, udokumentowaną aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.

Wszelkie materiały użyte w trakcie robót winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. Materiały powinny być oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiałów oznaczonych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nieposiadających oznaczeń (B) lub (CE) należy dołączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania . Zamawiający ma prawo zażądać dokumentów nabycia materiałów i porównania cen.

4. Zakresem robót są mieszkania komunalne znajdujące się w Rejonach Północ, Zachód  Śródmieście - Niebuszewo,  Południe administrowane przez ZBiLK  w Szczecinie.

5. Lokale mieszkalne położone są w budynkach zarządzanych przez ZBiLK jak również w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

6. Granice części wspólnych w budynku określi i wskaże upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, których nie można przekroczyć bez wymaganej zgody Zarządzającego.

7. Wykonawca w ramach swoich obowiązków realizację zadania konsultuje z branżystami posiadających swoją siedzibę na ul. Żubrów 1 w Szczecinie.

8. Wykonawca prowadzić będzie prace uciążliwe w godzinach 9°°-15°°

9. Gruz i nieczystości będą wywożone na bieżąco.

10. Części wspólne (klatka schodowa, piwnice, strych oraz teren przyległy do budynku) będą sprzątane codziennie przez Wykonawcę z materiałów i brudu przez niego zawinione i wytworzone.

11. Siedziba Rejonu Północ  mieści się na ul Komuny Paryskiej 2/3. Siedziba Rejonu Śródmieście - Niebuszewo znajduje się na ul. Kadłubka 24a.  Siedziba Rejonu Południe i Zachód jest na ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie.

12. Przedmiary  sporządzane będą w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych KNR i inne funkcjonujące np. NNRNKB, KNNRB lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach w oparciu o indywidualną  kalkulację nazwaną wyceną własną.

13. Ceny materiałów budowlanych i instalacyjnych, armatury, urządzeń i osprzętu nie powinny przekraczać średnich cen podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym wydawnictwie według ORGBUD.

III. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe w ramach przedmiotowej inwestycji nie występują.

IV. PODSTAWA OPRACOWANIA

1-  przedmiar robót

2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3 -  obowiązujące przepisy i normy w zakresie objętym niniejszym opracowaniem.

V. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Organizacja robót powinna przebiegać wg ogólnie przyjętych zasad obowiązujących przy robotach budowlanych.

Interesy osób trzecich podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą naruszane, w przypadku uszkodzenia części wspólnych budynku w trakcie prowadzenia robót budowlanych ich naprawa leży po stronie Wykonawcy bez prawa żądania dodatkowego  wynagrodzenia od Zamawiającego.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska będą spełnione poprzez zagospodarowanie odpadów z demontażu prowadzonych robót.

Złom metalowy, gruz oraz pozostałe odpady należy dostarczyć na przeznaczone do ich składowania miejsc.

Zapleczem  dla potrzeb wykonawcy będą remontowane  lokale mieszkalne.

Warunki dotyczące organizacji ruchu w przedmiotowej inwestycji nie mają zastosowania.

Ogrodzenie dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.

Zabezpieczenie chodników i jezdni nie dotyczy planowanej inwestycji.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zamontować licznik poboru wody i energii elektrycznej oraz zamontować plomby wraz ze sporządzeniem protokołu stanu licznika i jego numerem fabrycznym. Po zakończeniu robót zostanie sporządzony  ponowny odczyt licznika w celu ustalenia zużycia wody i energii elektrycznej.

VI. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Do zakresu robót  niniejszej specyfikacji wchodzą:

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

-   roboty demontażowe stolarki okiennej i drzwiowej z ościeżnicami w lokalu,

- montaż ościeżnic drzwiowych, montaż nowych skrzydeł drzwiowych w kolorze drewnopodobnym z szybą  - w drzwiach wewnętrznych, oraz wzmocnione z dwoma zamkami drzwi wejściowe do lokalu konstrukcji drewnianej lub drewnopodobnej lub stalowej lub aluminiowe o współczynniku 1,6-1,8 W/m²K, współczynniku akustyczności nie większy niż 45 dB, odporności ogniowej El 35.

- montaż nowej stolarki okiennej z PCV  w kolorze białym, rozwieralno-uchylnych z  zachowaniem  istniejącego podziału okien (co najmniej pięcio- komorowe) posiadające aprobatę techniczną ITB, z kompletem okuć i zamontowaniem nawiewników automatycznie higrosterowanych zastosowane zgodnie z PN83/BO3430Az3 „wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.” Szyba zespolona , termoizolacyjna o współczynniku nie większym niż U=1,2W/m²K, współczynnik całego okna nie większy niż 1,7 W/m²K

-  montaż parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych, parapety zewnętrzne wykonać  z materiałów i w kolorystyce istniejących parapetów z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm. Parapety wewnętrzne w kolorze białym, szerokości nie mniejszej niż ościeża z płyty paździerzowej  powlekanej chyba że inaczej stanowi przedmiar robót. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne muszą posiadać zakończenia na ich końcach,

- wymiana i przecieranie tynków stropów i ścian z malowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym,

-  zamurowanie otworów w ścianach z cegieł,

-  naprawa podłóg polegająca na zerwaniu starej wykładziny, uzupełnieniu posadzek w całym mieszkaniu, położenie płyty OSB, twardej płyty pilśniowej lub paździerzowej w miejscach wskazanych w przedmiarze robot, położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach wskazanych w przedmiarze robot, wraz z montażem progów jeśli występują,

- wymiana listew i cokołów podłogowych,

- opinie kominiarskie i rekontrole kominiarskie,

- roboty zduńskie obejmujące: postawienie, przestawienie pieca kaflowego  wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Tom I część 14. Warszawa 1990, wyd. MDPiB, ITB oraz polskimi Normami PN71/B40151,

- kolorystykę płytek ceramicznych, lamperii, oraz wykładziny Wykonawca uzgodni każdorazowo z Zamawiającym,

- malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych poprzez wygładzenie powierzchni tynku- likwidacja nierówności i sfalowań poprzez szpachlowanie,

- malowanie farbą olejną tynków wewnętrznych poprzez reperację uszkodzeń tynku zaprawą gipsową i wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką,

-  mycie po robotach budowlanych i malarskich,

-  wywóz gruzu

- przestawienie pieców kaflowych z materiałów nowych wraz z osprzętem (ruszta, drzwiczki , rura za piecowa, blacha przed piecowa) kafle nowe min 9szt.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Obwody elektryczne należy prowadzić  w obrębie danego mieszkania z wyodrębnieniem następujących obwodów: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd

wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych w kuchni, gniazd wtyczkowych odbiorników o mocy powyżej 2,0 KW.

- wymiana osprzętu w lokalu,

- nowe połączenie pomiędzy WLZ a licznikiem,

- wymiana tablic licznikowych,

- dla przewodów w instalacji odbiorczej przekroje przewodów powinny być: dla oświetlenia nie mniej niż 3*1,5 mm 450/750V (YDYp, YDYt), dla obwodu gniazd wtyczkowych nie mniej niż 3*2,5mm, 450/750V, (YDYp, YDYt),

- montaż wraz z dostawą elektrycznych grzejników: akumulacyjnego, konwektorowego, łazienkowego,

- pomiary instalacji skuteczności i oporności.

- prace wykonać wg dostarczonego planu instalacji elektrycznej z rozmieszczeniem gniazd i wyłączników.

- oświadczenie Wykonawcy że instalacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nadaje się do eksploatacji(na druku Zamawiającego),

- w lokalach zamieszkałych zgłosić liczniki do zaplombowania przez dostawcę energii elektrycznej

ROBOTY INSTALACYJNE – WODNO - KANALIZACYJNE

- wymiana niesprawnych części – elementów instalacji wewnętrznych wodnych

i kanalizacyjnych w lokalu,

- wymiana instalacji i urządzeń sanitarnych znajdujących się w lokalu  wg zakresu wymienionego w przedmiarze.

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

- wymiana niesprawnych elementów instalacji gazowej,

- wymiana wewnętrznej instalacji gazowej,

- wymiana urządzeń gazowych,

- próby szczelności instalacji gazowej.

ROBOTY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- roboty obejmują: remont  instalacji c.o. zasilanej z sieci miejskiej oraz remont lub wykonanie nowego ogrzewania etażowego,

- wymianę grzejników, zaworów grzejnikowych, podejść i rurarzu w instalacji miejskiej,

- spuszczanie i napełnianie czynnika grzejnego,

- wymianę kotła, grzejnika, zaworu grzejnikowego i rurarzu,

- próby i badanie szczelności instalacji.

Uwaga!

Zakres robót określają przedmiary robót sporządzone na poszczególne adresy.

Zmiana zakresu robót tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego w formie pisemnej.

VII. MATERIAŁY

Wbudowane materiały muszą posiadać aprobaty i atesty dopuszczające ich do obrotu i użytkowania. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych posiadających nie mniejsze właściwości od przyjętych przez Zamawiającego. Zastosowanie zamiennych materiałów, urządzeń i osprzętu musi każdorazowo aprobować Zamawiający. W uzasadnionych i sporadycznych przypadkach Wykonawca  wbuduje dostarczony przez Zamawiającego urządzenie, wyposażenie i osprzęt. Na materiały powierzone przez Zamawiającego Wykonawca nie musi udzielać gwarancji, aprobaty i atestów.

Materiały szkodliwe muszą podlegać utylizacji.

VIII. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom B.H.P. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i

typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy.

Zabrania się stosowania sprzętu średniego typu tj: betoniarka, urządzeń o napędzie pneumatycznym, i innych o pracy wyższej niż 60 dB. w lokalu mieszkalnym.

IX. TRANSPORT

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań odnośnie stosowania transportu.

X. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- wszelkie prace wykonane będą w oparciu o sporządzony kosztorys ofertowy,

- Wykonawca bezwzględnie będzie przestrzegał wykonania robót wyszczególnionych w poszczególnych katalogach-tablicach,

- Wykonawca przystępujący do wykonania winien posiadać możliwość korzystania z maszyn

i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania jakość robót,

- do przewozu materiałów powinien być stosowany transport samochodowy,

- środki transportowe powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi,

- przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych

elementów,

- materiały do wykonania prac dostarcza Wykonawca,

- wszelkie wątpliwości należy wyjaśniać na bieżąco z Inspektorami branżowymi,

- ceny materiałów stosować wg obowiązujących katalogów, zeszytów i biuletynów,

- pracę sprzętu stosować wg obowiązujących katalogów, zeszytów i biuletynów,

- narzuty stosować wg zapisów obmiaru robot.

XI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności prowadzonych robót z niniejszą ST oraz obowiązującymi warunkami technicznymi  i przepisami prawa  budowlanego. Całość należy wykonać zgodnie z technologią wykonawstwa, przepisami BHP, ppoż.  Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu wszystkie roboty zanikające celem ich odbioru.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót w odniesieniu do ilości i wartości zawartych w kosztorysach ofertowych przedstawionych przez Wykonawcę. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

XII. ODBIORY

- Odbiory  robót zakrytych.

Wykonawca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu robót zakrytych a Zamawiający w terminie trzech dni od zgłoszenia dokona ich odbioru lub wniesie zastrzeżenia i uwagi.

- Odbiór końcowy

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie wszystkich robót budowlanych, Zamawiający w terminie siedmiu dni dokona odbioru komisyjnego. Na okoliczność zakończenia prac i ich odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru robót bezusterkowego w dwóch egzemplarzach po jednej dla stron. Zakresem odbioru robót będą części wspólne budynku ( czy nie zostały uszkodzone przez Wykonawcę) oraz   teren budowy ( czy gruz został usunięty i posprzątany).

XIII. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wykonanie robót zgodnie zakresem robót ujętym w kosztorysie

i niniejszą specyfikacją. Płatność jednorazowa po spisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego i dostarczeniu dokumentów z próby instalacji gazowej i badań instalacji elektrycznej, rekontroli kominiarskiej oraz zagospodarowanie materiałów z rozbiórki. Faktury będą wystawiane oddzielnie na poszczególne adresy i na poszczególne Rejony.

- DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE ROBÓT

- do odbioru należy przedłożyć aprobaty, atesty stosowanych materiałów

- protokoły szczelności instalacji gazowej,

- protokoły badań instalacji elektrycznej,

- protokół z kontroli  kominiarskiej

- instrukcje obsługi urządzeń,

- karty gwarancyjne urządzeń,

- dokument świadczący o zagospodarowaniu materiałów z rozbiórki.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONANIE ROBÓT ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ, OKREŚLAJĄCA ZAKRES ROBÓT Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH.