załącznik nr 8 do siwz

WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

STOŁCZYŃSKA 110 i 112 W SZCZECINIE

PRZYŁĄCZA

- Nowe przyłącze wodno-kanalizacyjne.

- Nowe przyłącza gazowe.

- Nowe przyłącza energetyczne.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Zaprojektować trzepak, ławkę, parawan śmietnikowy.

- Chodniki komunikacyjne z polbruku.

- Nasadzenia drzew i krzewów do 10 szt.

- Boksy parkingowe przy dwóch budynkach.

WYPOSAŻENIE W INSTALACJE

- Wodno-kanalizacyjną.

- Gazowe.

- Energetyczne.

- Domofon.

- Internet.

- Telewizja.

OPOMIAROWANIE

- Indywidualne na każde mieszkanie oddzielnie.

- Możliwość odłączenia mediów do poszczególnych lokali mieszkalnych.

ZAKRES NIEZBĘDNY

- Rozebranie II kondygnacji na dwóch budynkach nr 110 i 112.

- Ściany z płyty kartonowo-gipsowych i drewniane zastąpić ścianami trwałymi.

- Usunąć materiały szkodliwe i poddać je utylizacji.

- Zaprojektować minimum 2 mieszkania trzy pokojowe oraz 10 dwu pokojowych w części parterowej.

- Nie projektować mieszkań dla niepełnosprawnych, jedynie budynek zaprojektować „przychylny dla niepełnosprawnych” bez barier architektonicznych.

- Utworzenie w każdym lokalu mieszkalnym pomieszczeń łazienkowych oraz kuchennych.

- Przyjęcie w opracowaniu termoizolacji.

POZOSTAŁY ZAKRES

- Wymiana stolarki budowlanej.

- Remont posadzek i podłogi.

- Remont tynków.

- W pomieszczeniach łazienkowych na ścianie glazura na wysokość 2m, na posadzkach terakota.

- W pomieszczeniach kuchennych fartuchy z płytek ceramicznych przy zlewozmywakach.

- Malowanie pomieszczeń mieszkalnych ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorach pastelowych (jasnych).

- Ciągi komunikacyjne na podłodze- płytki ceramiczne, lamperia malowana farbą olejną.

- Ponadto zaprojektować pomieszczenia gospodarcze (pomocnicze) tj. wózkarnia, suszarnia i pomieszczenie dla sprzątaczki.

Uwaga! Projekt budowlany wykonać według obowiązujących przepisów, norm i rozporządzeń.