Szczecin, dnia 10.12.2019 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Jarowita 10/5 na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w branży budowlanej w trybie zaprojektuj i wybuduj.”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy następuje zmiana sposobu użytkowania lokalu ? – Jaką stawkę VAT należy przyjąć ?

Odpowiedź 1:

Nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania lokalu. Należy przyjąć stawkę VAT - 8%

Pytanie 2:

W wytycznych do wykonania robót budowlanych poz. II.1 zapisano czyszczenie lub wymiana grzejników w przedmiarze sanitarnym w dziale instalacja centralnego ogrzewania w poz. 36-42 ujęto wymianę zaworów grzejnikowych i malowanie grzejników – czy należy ująć czyszczenie lub wymiana grzejników ?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z pozycjami kosztorysowymi 36-42 przedmiaru robót (branża sanitarna) – należy przyjąć czyszczenie grzejników.

Pytanie 3:

W wytycznych do wykonania robót budowlanych poz.II.4 zapisano montaż podgrzewacza przepływowego w przedmiarze sanitarnym w poz. 33 zapisano montaż podgrzewacza pojemnościowego poj.100 dcm3 a w poz. 34 montaż podgrzewacza pojemnościowego poj.10 dcm3 – jaki podgrzewacz przyjąć ?

Odpowiedź 3:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z pozycjami kosztorysowymi 33 i 34 przedmiaru robót (branża sanitarna).

Pytanie 4:

W wytycznych do wykonania robót budowlanych poz. II.5.a druga łazienka zapisano we wnęce zaprojektować i podłączyć 1) pralkę i 2) suszarkę, w przedmiarze nie ma o tym mowy – czy należy w ofercie ująć 1) pralkę i 2) suszarkę ?

Odpowiedź 4:

Podejścia wodno - kanalizacyjne zostały ujęte w przedmiarze, wykonać podejścia w łazience nr 1. Urządzeń nie należy wyceniać.

Pytanie 5:

Do jakiej wysokości należy wykonać licowanie ścian płytkami ceramicznymi ?

Odpowiedź 5:

W pomieszczeniach łazienek – ściany płytkami ceramicznymi licować do wysokości 2.0 m, w pomieszczeniu kuchni – ściany płytkami ceramicznymi licować do wysokości 1,60 m

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści siwz.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie celem zebrania dodatkowych informacji potrzebnych do rzetelnego przygotowania oferty.

Odpowiedź 6:

Zamawiający udostępni do wglądu lokal w dniu 16. 12.2019 r. o godzinie 1000