Szczecin, 30.01.2020r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej 
i uzyskaniem stosownych uzgodnień”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019, poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

W STWIORB  na str 2 pkt Murarskie wskazano m in zakres robót wym poniżej :

- Demontaż bram wjazdowych i istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,

- Demontaż boazerii, zabudowy, płyt sufitowych,

- Rozebranie ścianek działowych,

- Uzupełnienie tynków w lokalu,

- Zamurowanie otworów drzwiowych

- Wykonanie otworów drzwiowych w ścianach murowych wraz z montażem nadproży,

- Wykonanie ocieplenia sufitu pomieszczeń,

Ponieważ większość z ww robót jest pominięta w przedmiarze i w Ogólnych wymaganiach dotyczących robót budowlanych oraz nie jest możliwe określenie ich zakresu ilościowego z załączonych rzutów prosimy o informacje dotyczącą:

- wymogów technicznych dla nowych bram wjazdowych

- ilości przewidzianych do demontażu boazerii, zabudów i płyt sufitowych lub zaznaczenie na części graficznej

- ilości przewidzianych do demontażu ścianek działowych lub zaznaczenie na części graficznej

- ilości przewidzianych do zamurowania otworów drzwiowych lub zaznaczenie na części graficznej

- ilości przewidzianych do wykucia otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży lub zaznaczenie na części graficznej

- ilości i technologii wykonania ocieplenia sufitów pomieszczeń lub zaznaczenie na części graficznej

Odpowiedź 1:

- Dot. wymogów technicznych dla nowych bram wjazdowych

Bramy wjazdowe do pomieszczeń garażowych - pom. nr 017 i 018 o wym. 240x236 o typowych

wymogach technicznych jako typowe panelowe z napędem ogólnodostępne. Miejsce oznaczone jako 4 na części graficznej.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści siwz.

- Dot. demontażu boazerii,  zabudowy i płyt sufitowych

W pomieszczeniach 03 i 04 występują wykładziny ścienne – przedmiar robót poz. 7).

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści siwz.

- Dot. demontażu ścian działowych

Zamawiający uwzględnił demontaż ścian działowych w przedmiarze robót poz. 57. Rozbiórka ścian działowych w pomieszczeniu nr 09 - Miejsce oznaczone jako 1 na części graficznej.

- Dot. Zamurowania otworów drzwiowych

Zamawiający uwzględnił zamurowanie otworów drzwiowych w przedmiarze robót poz. 58. Zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem nr 09 a pom. nr 010 - Miejsce oznaczone jako 2 na części graficznej.

- Dot. otworów drzwiowych wraz z nadprożami

Wykonać miejscową rozbiórkę ściany pomiędzy pomieszczeniem nr 09 a pomieszczeniem nr 011 – oznaczone jako 3 na części graficznej – w celu osadzenia drzwi kompletnych wraz z nadprożem 
w wykonanym otworze drzwiowym.

- Dot. ocieplenia sufitów pomieszczeń

Zamawiający przewidział ocieplenie sufitów w pomieszczeniach garażowych nr 017 i 078 – pozycja 46 przedmiaru robót. Miejsce oznaczone jako 5 na części graficznej.

Uwaga! Zamawiający w celu doprecyzowania powyższych odpowiedzi załącza część graficzną stanowiącą załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie klasy antywłamaniowości dla żaluzji okiennych.

Odpowiedź 2:

Klasa antywłamaniowości dla żaluzji okiennych wynosi RC3.