Szczecin, dnia 27.05.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę 
i nadbudowę budynku oraz dobudowanie windy z łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – ul. Korzeniowskiego 7, 
w Szczecinie”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w niżej podanym zakresie. W związku z faktem, że rozliczenie jest kosztorysowe i nie można nic zmieniać w przedmiarach proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie 1:

W przedmiarze "INST. PPOŻ. ODDYMIANIE KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR" pozycje nr 4-9 dotyczące montażu zespołów napowietrzających dla klatek A,B,C dublują się z pozycjami nr 350,356,363 z przedmiaru "INSTALACJE SANITARNE". Prosimy o wskazanie, w którym przedmiarze należy usunąć zdublowane pozycje.

Odpowiedź 1:

Zamawiający  usunie pozycję 350, 356 i 363 z przedmiaru robót  Instalacji Sanitarnych.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.

Pytanie 2:

W przedmiarze "INST. PPOŻ. ODDYMIANIE KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR" pozycje nr 13,14,15 dotyczące montażu klap oddymiających dla klatek A,B,C dublują się z pozycjami nr 349,355,362 z przedmiaru "INSTALACJE SANITARNE". Prosimy o wskazanie, w którym przedmiarze należy usunąć zdublowane pozycje.

Odpowiedź 2:

Zamawiający usunie pozycję 349, 355 i 362 z przedmiaru robót Instalacji Sanitarnych.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.

Pytanie 3:

W przedmiarze "INST. PPOŻ. ODDYMIANIE KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR" pozycje nr 16,19,20 dotyczące montażu czujek dymu i wyłączników wentylatorów dla klatek A,B,C dublują się z pozycjami nr 352,354,359,361,365,367 z przedmiaru "INSTALACJE SANITARNE". Prosimy o wskazanie, w którym przedmiarze należy usunąć zdublowane pozycje.

Odpowiedź 3:

Zamawiający  usunie pozycję 16, 19 i 20 z przedmiaru "INST. PPOŻ. ODDYMIANIE KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR".

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji siwz.