Szczecin 06.07.2020r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu działki przy 
ul. Tarpanowej i Niedźwiedziej w Szczecinie – działka nr 2/17 i 3/32 obręb 4108”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, 
poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie:

Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie zakresu robót związanych z wykonaniem podbudowy:

- W kosztorysie pod poz. Nr 1.1.7 uwzględniona jest podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15,0 cm.

- W rysunku W.2 szczegół – podbudowa występuje – z kruszywa grub. 20,0 cm i dodatkowo z RM=2,5Mpa grubości 15,0 cm

- W opisie technicznym występuje podbudowa z kruszywa grub. 20,0 cm i Rm=2,5 Mpa grub. 15,0 cm

- W specyfikacji technicznej występuje tylko podbudowa z kruszywa łamanego. Brak Rm=2,5MPa.

Proszę o sprecyzowanie warstw z określeniem grubości aby poprawnie dokonać wyceny.

Odpowiedź:

Ad. 1 – Zamawiający informuje, że prawidłowa grubość kruszywa łamanego w poz. 1.1.7 wynosi 20 cm. Dodatkowo Zamawiający uzupełni Przedmiar robót o poz. 1.1.10 – „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonana sprzętem rolniczym – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm”.

W tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Ad. 2 - Zapisy na rysunku W.2 ulegają zmianie.

W tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Ad. 3 - Zapisy w opisie technicznym ulegają zmianie.

W tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Ad. 4 - Zamawiający uzupełni STWiOR o prawidłowe warstwy nawierzchni.

W tym zakresie Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.