Zestawienie materiałów Stołczyńska

| 1. | bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 | kg |
| --- | --- | --- |
| 2. | Cement CEM I 42,5 - workowany | t |
| 3. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0 | m2 |
| 4. | fundament prefabrykowany betonowy | szt |
| 5. | Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm2 | m |
| 6. | Końcowka kablowa na żyłach Cu K 10 mm2 | szt |
| 7. | Opaska kablowa OKi - ocechowana | szt |
| 8. | opłata za usługe geodezyjną | szt |
| 9. | Osłona rurowa giętka do kabli DVK 50 mm | m |
| 10. | Piasek zwykły | m3 |
| 11. | Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara | szt |
| 12. | szafka pomiarowa PL-1 | kpl. |
| 13. | szafka sterownicza przepompowni | kpl |
| 14. | uchwyty uniwersalne typu UKU | szt |
| 15. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg |
| 16. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg |
| 17. | Wkładka bezpiecznik.WT-1/gG,WTNH-1, 125A | szt |
| 18. | woda | m3 |
| 19. | Zajęcie jezdni i chodników drogi gminnej | szt |
| 20. | Złączka kontrolna K-422 | szt |